Bar Kayıt Elektrodu Teknik Şartnamesi, Yetişkin

- 2 adet 20x7 mm ebatlarında kayıt için keçesi bulunmalıdır.

- İki keçe arasında 40mm mesafe olmalıdır.

- Keçelerin temas yerleri saf gümüşten imal edilmiş olmalıdır.

- 1,5 metre kablosu olmalıdır ve kolay kırılmamalıdır.

- Bölümde kullanılan cihaz ile uyumlu olmalıdır.

- 10 adet yedek keçe ve 1 adet sabitleme bandı  verilmelidir.

- Sabitleme için elektrot üzerinde köprüsü olmalıdır.

- Elektrod kablosunun içinde shielded katmanı olmalıdır