Bipolar Stimulating Elektrodu Teknik Şartnamesi, Yetişkin

- 2 adet 6 mm çapında uyarı için keçesi bulunmalıdır.

- Keçeler arası 25mm mesafe olmalıdır.

- Keçelerin temas yerleri saf gümüşten imal edilmiş olmalıdır.

- 2 metre kablosu olmalıdır ve kolay kırılmamalıdır.

- Bülümde kullanılna chiaz ile uyumlu olmalıdır.

- 10 adet keçe verilmelidir.

- Sabitleme için elektrot üzerinde köprüsü olmalıdır.

- Elektrod kablosunun içinde shielded katmanı olmalıdır