Digital Ring Elektrod

- Halka şeklinde olmalıdır.

- Parmaklara tutturmak için lastik halkası olmalıdır.

- Jel ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Yay kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kablo boyu en az 1,5 m olmalıdır.

- Özel shielded kablo olmalıdır.Anot-Katod  uçları tek kablo şeklinde olmalıdır.Ayrı ayrı verilen kablolar kabul edilmeyecektir.

- Cihaza giriş kısmı bölümde kullanılan cihaza uyumlu olmalıdır.